質問書に対する回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 業務名 | 第9分団消防屯所及び玖波公民館駐車場解体工事 |
| 業 務 場 所 | 大竹市玖波一丁目地内 |
| 質 問 内 容 | 回 　答 |
| 1. 図面№設備M/01の記載内容と設計書内訳参考数量記載内容に違いがあります。図面では、既設排水本管分岐部キャップ止め・既設公共桝撤去ですが、参考数量書には記載がありません。

回答をお願いいたします。 | 図面が誤りです。既設公共桝までを残置とします。 |
| 1. 図面№設備M/01の既設給水引込管・25A（玖波駐在所用）が、水防倉庫横に布設されていると思われますが、給水管の養生方法について回答をお願いいたします。
 | 玖波駐在所の給水管及び雨水管の養生方法については、協議のうえ検討します。 |

以上