質問書に対する回答書

　 　　令和７年５月１日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事名 | マロンの里改修工事（建築主体工事） | |
| 工　事 場 所 | 大竹市栗谷町大栗林　地内 | |
| 質 問 内 容 | | 回 　答 |
| 1. 意匠図 №031 倉庫-5 床仕上げ   合成樹脂塗床の仕様についてご回答くだ  さい。 | | 平滑仕上げ 仕上厚2㎜です。 |
| 1. 意匠図 №006 22   合成樹脂塗床の種別をご回答ください。 | | 弾性ウレタン樹脂系塗床です。 |

以上