質問書に対する回答書

　 　　令和７年４月３０日

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | マロンの里改修工事（電気設備工事） |
| 工　事 場 所 | 大竹市栗谷町大栗林　地内 |
| 質 問 内 容 | 回 　答 |
| 1. 受変電設備の改修の中に変圧器（JIS C 4304-2013適合品）がありますが今年度より新基準の出荷が始まる為、本工事で設計されている旧基準の変圧器を早期に発注する必要があります。

製造先から6月には承諾発注しないと工期に支障があると通達がありました。新基準の変圧器は寸法、価格共に、大きく変わる為、キュービクルの設計の見直しも必要となります。 以上の条件で旧基準の変圧器で積算してよいでしょうか。 | よろしいです。 |
| ⑮　 分電盤L－Sの盤図を、頂けないでしょうか。 | 図面　電気06を参照ください。 |

以上