消防計画

第１章　　総　則

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　に居住し、勤務し又は出入りするすべての者に適用するものとする。

（管理権原者）

第３条　管理権原者は　　　　　　とし、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務についての一切の責任を有し、次の業務を行うものとする。

（１）防火管理業務を適正に遂行できる有資格者を防火管理者として選任する。

（２）防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与える。

（３）防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修する。

（防火管理者）

第４条　防火管理者は、　　　　　　とし、この計画についての一切の権限を有し、次の業務を行うものとする。

（１）消防計画の作成及び変更

（２）消火、通報、避難訓練の計画と実施

（３）防火対象物についての火災予防上の自主検査

（４）消防用設備等の法定点検、整備及び立会い

（５）火気の使用又は取扱いに関する指導監督

（６）収容人員の適正化と安全管理

（７）防火上必要な教育

（８）管理権原者等に対する助言及び報告

（９）その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第５条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

（１）消防計画の提出（改正の都度）

（２）建築物及び諸施設の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

（３）消防用設備等の法定点検の結果報告（　年毎１回）

（４）自衛消防訓練時における事前報告及び事後報告

（５）その他防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第６条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに火元責任者をおき、建物、火気使用器具等及び消防用設備等の自主検査及び自主点検を行う自主検査員（以下「検査員」という）を別表１のとおり指定する。

（火元責任者の業務）

第７条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

（１）建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理

（２）消防用設備等の維持管理

（３）地震時における火気使用設備器具の出火防止措置

（４）防火管理者の補佐

（検査員の業務）

第８条　検査員は次の業務を行うものとする。

（１）検査員は、建物、火気使用設備器具、電気設備等について別に定める自主検査表にもとづき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（２）検査員は、消防用設備等について別に定める点検表にもとづき自主点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（消防用設備等の法定点検）

第９条　消防用設備等の法定点検について、別表１のとおり実施する。

（維持台帳の作成、整備及び保管）

第１０条　管理権原者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画とともに取りまとめて、維持台帳を作成し、整備し、保管する。

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第１１条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し防火管理上必要な指示をうけなければならない。

（１）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

（２）各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

（３）改装、模様替え等を行うとき。

（４）その他防火管理上必要な事項。

（従業員の遵守事項）

第１２条　当建物に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

（２）消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと。

（３）火災を発見した場合は、消防機関（１１９）に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

（４）喫煙は、指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第１３条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）火気使用設備器具の周囲は、常に整理整頓しておくこと。

（２）火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

（３）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

（４）終業時には、吸いがら等を指定場所に集めること。

（自衛消防組織と任務分担）

第１４条　自衛消防組織は、　　　　　　を隊長として自衛消防隊を設置し、その編成及び任務は別表２のとおりとする。

（避難経路図等）

第１５条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した「避難経路図」を作成し、従業員すべてに周知徹底しなければならない。

第４章　震災対策

（震災予防措置）

第１６条　防火管理者及び火元責任者は、地震等の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の点検検査に合せて、次の事項を行うこと。

（１）建物、建物に付随する施設等（看板、窓ワク、外壁等）及び建物内の家具等の倒壊、転倒、落下の有無の検査

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての作動状況の検査

（地震後の安全措置）

第１７条　火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始すること。

（地震に備えての準備品）

第１８条　地震に備えて次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

（１）医薬品

（２）携帯ラジオ

（３）その他必要なもの

（地震時の活動）

第１９条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

（２）防火管理者は、被害状況を全従業員に把握させるとともに必要な事項を指示すること。又関係防災機関（消防署等）からの情報を積極的に収集すること。

（３）集結場所は　　　　　　とし、避難場所は　　　　　　とする。

（４）避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

第５章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第２０条　従業員に対する防災教育は、防火管理者が　　　月に実施するものとし、新入社員に対しては、その都度実施するものとする。

２　防災教育の内容は、消防計画の周知徹底、火災予防上の遵守事項、防火管理上の各従業員の任務及び責任の周知徹底、震災対策に関する事項、その他火災予防上必要な事項とする。

（訓　練）

第２１条　防火管理者は、通報、消火及び避難誘導を連携し行う自衛消防訓練を　月、　月の年　回実施するものとする。

付　　則

この消防計画は令和 　年　月　日から実施する。

別表１

予防管理組織

責　任　区　分　　　　　　任　務　分　担

防　　　　　　　　　　吸いがら、ストーブ等の火気管理

防　　　　火　　　　火　　　　　火気使用設備器具の管理

火　　　　担　　　　元　　　　　電気設備器具の安全確認

管　　　　当　　　　責　　　　　消火器具の管理

理　　　　責　　　　任　　　　　避難設備等の管理

者　　　　任　　　　者　　　　　地震時の出火防止措置

者　　　　　　　　　　その他火災予防上必要な事項

自主検査及び自主点検表

検査員（　　　　　　）

| 対象 | 実 施 月 |
| --- | --- |
| 建築物 | 月 ・ 月 |
| 火気使用設備器具 | 月 ・ 月 |
| 電気設備 | 月 ・ 月 |
| ガス設備 | 月 ・ 月 |
| 消防用設備等 | 月 ・ 月 |

消防用設備等法定点検表

| 対象 | 実 施 月 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機能点検 | 総合点検 |
| 消防用設備等 | 月 月 | 月 |

別表２

自衛消防組織と任務分担表

| 氏名及び任務 担当区分 | 氏 名 | 任 務 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 | （ ） | - 隊員を指導し、客の避難誘導及 び火災の拡大防止にあたるととも に、火災の状況及び逃げおくれ者 の有無等について消防隊に報告す ること。 |  |
| 通報係 | （ ） | - 消防機関への通報及びその確認 を行うこと。 - ハンドマイク等を使用し、客に 発災を知らせるとともに消防隊へ の情報の提供を行うこと。 |  |
| 消火係 | （ ） | - 消火器等を用いて初期消火活動 を行うこと。 |  |
| 避難誘導係 | （ ） |  | - 避難口を開放するとともに、客 の避難誘導にあたること。 - 避難終了後、人員を確認し、そ の結果を自衛消防隊長に連絡する こと。 |
| - 火災を発見した者は、大声で客及び従業員に知らせるとともに、消防機関に（１１９）に通報すること。 |  |  |  |